	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 24/2010/TT-BKHCN
	Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010


THÔNG TƯ

BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN ”QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - PHÂN NHÓM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN PHÓNG XẠ”
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ  Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định phân nhóm nguồn phóng xạ theo yêu cầu bảo đảm an ninh.

Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, ATBXHN, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Đình Tiến


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QCVN 6 : 2010/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ AN TOÀN BỨC XẠ -
PHÂN NHÓM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN PHÓNG XẠ 

National technical regulation on radiation protection - 
Categorization and classification of radioactive sources
HÀ NỘI - 2010
Lời nói đầu
QCVN 6: 2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - PHÂN NHÓM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN PHÓNG XẠ 
National technical regulation on radiation protection - Categorization and classification of radioactive sources

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ.

1.1.2. Quy chuẩn này không quy định việc phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ trong hoạt động quản lý chất thải phóng xạ.

1.2. Đối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ hoặc tiến hành các hoạt động liên quan tới nguồn phóng xạ.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

2.1. Phân nhóm nguồn phóng xạ 

2.1.1. Các nguồn phóng xạ được phân nhóm căn cứ vào hoạt độ của nguồn phóng xạ, đặc trưng nguy hiểm của đồng vị phóng xạ của nguồn phóng xạ và tình huống sử dụng nguồn phóng xạ. Các nguồn phóng xạ được phân thành năm nhóm từ 1 đến 5 theo cách phân nhóm quy định tại điểm 2.1.2 hoặc điểm 2.1.3.
2.1.2. Đối với nguồn phóng xạ dùng trong các công việc bức xạ thông thường, cách phân nhóm căn cứ theo quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn này.

2.1.3. Đối với nguồn phóng xạ không được liệt kê trong Phụ lục I của Quy chuẩn này, cách phân nhóm căn cứ vào giá trị  được gọi là tỷ số hoạt độ phóng xạ xác định theo hướng dẫn tại khoản 2.2, cụ thể như sau:
2.1.3.1. Nhóm 1 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ lớn hơn hoặc bằng 1000.
2.1.3.2. Nhóm 2 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 1000.
2.1.3.3. Nhóm 3 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn 10.
2.1.3.4. Nhóm 4 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ lớn hơn hoặc bằng 0,01 và nhỏ hơn 1.

2.1.3.5. Nhóm 5 bao gồm nguồn phóng xạ hoặc tập hợp nguồn phóng xạ có tỷ số hoạt độ phóng xạ nhỏ hơn 0,01.

2.1.4. Tập hợp nguồn phóng xạ là tập hợp gồm nhiều nguồn phóng xạ đơn lẻ được sử dụng đồng thời trong một thiết bị; được lưu giữ trong một kho; được vận chuyển, xuất nhập khẩu trong một chuyến hàng; có tại một nơi sản xuất, chế biến chất phóng xạ.
2.2. Tỷ số hoạt độ phóng xạ 

Tỷ số hoạt độ phóng xạ được xác định như sau:

2.2.1. Đối với một nguồn phóng xạ đơn lẻ:
Tỷ số hoạt độ phóng xạ = 
[image: image1.wmf]D

A


Trong đó:

- A là hoạt độ của nguồn phóng xạ tại thời điểm xem xét, tính bằng TBq.

- D là giá trị đặc trưng cho mức độ nguy hiểm của đồng vị phóng xạ của nguồn phóng xạ, tính bằng TBq. Giá trị D được quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn này.

2.2.2. Đối với tập hợp nguồn phóng xạ:

Tỷ số hoạt độ phóng xạ = 
[image: image2.wmf]å

å

n

n

i

n

i

D

A

,


Trong đó:

- n là số đồng vị phóng xạ có trong tập hợp nguồn phóng xạ.

- Ai,n là hoạt độ của nguồn phóng xạ đơn lẻ i làm từ đồng vị phóng xạ n trong tập hợp nguồn phóng xạ đang xem xét, tính bằng TBq.

- Dn là giá trị D đặc trưng cho mức độ nguy hiểm của đồng vị phóng xạ n, tính bằng TBq. Giá trị D được quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn này.

2.3. Phân loại nguồn phóng xạ 

2.3.1. Nguồn phóng xạ được phân thành ba loại bao gồm loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình, loại có mức độ nguy hiểm trung bình và loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo quy định tại các điểm 2.3.2, 2.3.3 và 2.3.4.
2.3.2. Nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình bao gồm nguồn thuộc nhóm 1 và nhóm 2 quy định tại khoản 2.1.

2.3.3. Nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình bao gồm nguồn thuộc nhóm 3 quy định tại khoản 2.1.
2.3.4. Nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình bao gồm nguồn thuộc nhóm 4 và nhóm 5 quy định tại khoản 2.1.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ hoặc tiến hành các hoạt động liên quan tới nguồn phóng xạ phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này để xác định nhóm, loại của nguồn phóng xạ làm căn cứ thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh tương ứng.

3.2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

PHỤ LỤC I

PHÂN NHÓM ĐỐI VỚI NGUỒN PHÓNG XẠ DÙNG TRONG CÁC CÔNG VIỆC BỨC XẠ THÔNG THƯỜNG

	Nguồn
	Đồng vị phóng xạ
	Hoạt độ (TBq)

	
	
	Tối thiểu
	Điển hình
	Tối đa

	
	Nhóm 1
	
	
	

	Nguồn dùng trong thiết bị phát nhiệt điện phóng xạ (RTG)
	 Sr-90
	3,3 x 102
	7,4 x 102
	2,5 x 104

	
	Pu-238
	1,0 x 100
	1,0 x 101
	1,0 x 101

	Nguồn dùng trong thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật liệu 
	Co-60
	1,9 x 102
	1,5 x 105
	5,6 x 105

	
	Cs-137
	1,9 x 102
	1,1 x 105
	1,9 x 105

	Nguồn dùng trong thiết bị chiếu xạ gamma tự che chắn
	Cs-137
	9,3 x 101
	5,6 x 102
	1,6 x 103

	
	Co-60
	5,6 x 101
	9,3 x 102
	1,9 x 103

	Nguồn dùng trong thiết bị chiếu xạ gamma tự che chắn để chiếu xạ máu/mô
	Cs-137
	3,7 x 101
	2,6 x 102
	4,4 x 102

	
	Co-60
	5,6 x 101
	8,9 x 101
	1,1 x 102

	Nguồn dùng trong thiết bị xạ trị từ xa đa chùm tia (dao gamma)
	Co-60
	1,5 x 102
	2,6 x 102
	3,7 x 102

	Nguồn xạ trị từ xa 
	Co-60
	3,7 x 101
	1,5 x 102
	5,6 x 102

	
	Cs-137
	1,9 x 101
	1,9 x 101
	5,6 x 101

	
	Nhóm 2
	
	
	

	Nguồn dùng trong thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp 
	Co-60
	4,1 x 10-1
	2,2 x 100
	7,4 x 100

	
	lr-192 
	1,9 x 10-1
	3,7 x 100
	7,4 x 100

	
	Se-75
	3,0x 100
	3,0 x 100
	3,0 x 100

	
	Yb-169
	9,3 x 10-2
	1,9 x 10-1
	3,7 x 10-1

	
	Tm-170
	7,4 x 10-1
	5,6 x 100
	7,4 x 100

	Nguồn xạ trị áp sát – suất liều cao / trung bình
	Co-60
	1,9 x 10-1
	3,7 x 10-1
	7,4 x 10-1

	
	Cs-137
	1,1 x 10-1
	1,1 x 10-1
	3,0 x 10-1

	
	lr-192
	1,1 x 10-1
	2,2 x 10-1
	4,4 x 10-1

	Nguồn hiệu chuẩn có hoạt độ cao
	Co-60
	2,0 x 10-2
	7,4 x 10-1
	1,2 x 100

	
	Cs-137
	5,6 x 10-2
	2,2 x 100
	1,1 x 102

	
	Nhóm 3
	
	
	

	Nguồn dùng trong các máy đo mức
	Cs-137
	3,7 x 10-2
	1,9 x 10-1
	1,9 x 10-1

	
	Co-60
	3,7 x 10-3
	1,9 x 10-1
	3,7 x 10-1

	Nguồn hiệu chuẩn có hoạt độ trung bình 
	Am-241
	1,9 x 10-1
	3,7 x 10-1
	7,4 x 10-1

	
	Pu-239/Be
	7,4 x 10-2
	1,1 x 10-1
	3,7 x 10-1

	Nguồn dùng trong thiết bị đo hạt nhân trên băng tải
	Cs-137
	1,1 x 10-4
	1,1 x 10-1
	1,5 x 100


	
	Cf-252
	1,4 x 10-3
	1,4 x 10-3
	1,4 x 10-3

	Nguồn dùng trong thiết bị đo hạt nhân cho lò cao
	Co-60
	3,7 x 10-2
	3,7 x 10-2
	7,4 x 10-2

	Nguồn dùng trong thiết bị đo hạt nhân của tàu hút bùn
	Co-60
	9,3 x 10-3
	2,8 x 10-2
	9,6 x 10-2

	
	Cs-137
	7,4 x 10-3
	7,4 x 10-2
	3,7 x 10-1

	Nguồn dùng trong thiết bị đo ống cuộn
	Cs-137
	7,4 x 10-2
	7,4 x 10-2
	1,9 x 10-1

	Nguồn khởi động lò phản ứng nghiên cứu 
	Am-241/Be
	7,4 x 10-2
	7,4 x 10-2
	1,9 x 10-1

	Nguồn đo địa vật lý giếng khoan 
	Am-241/Be
	1,9 x 10-2
	7,4 x 10-1
	8,5 x 10-1

	
	Cs-137
	3,7 x 10-2
	7,4 x 10-2
	7,4 x 10-2

	
	Cf-252
	1,0 x 10-3
	1,1 x 10-3
	4,1 x 10-3

	Nguồn dùng trong thiết bị trợ tim 
	Pu-238
	1,1 x 10-1
	1,1 x 10-1
	3,0 x 10-1

	
	Nhóm 4
	
	
	

	Nguồn xạ trị áp sát – suất liều thấp
	Cs-137
	3,7 x 10-4
	1,9 x 10-2
	2,6 x 10-2

	
	Ra-226
	1,9 x 10-4
	5,6 x 10-4
	1,9 x 10-3

	
	l-125
	1,5 x 10-3
	1,5 x 10-3
	1,5 x 10-3

	
	Ir-192
	7,4 x 10-4
	1,9 x 10-2
	2,8 x 10-2

	
	Au-198
	3,0 x 10-3
	3,0 x 10-3
	3,0 x 10-3

	
	Cf-252
	3,1 x 10-3
	3,1 x 10-3
	3,1 x 10-3

	Nguồn dùng trong thiết bị đo độ dày
	Kr-85
	1,9 x 10-3
	3,7 x 10-2
	3,7 x 10-2

	
	Sr-90
	3,7 x 10-4
	3,7 x 10-3
	7,4 x 10-3

	
	Am-241
	1,1 x 10-2
	2,2 x 10-2
	2,2 x 10-2

	
	Pm-147
	7,4 x 10-5
	1,9 x 10-3
	1,9 x 10-3

	
	Cm-244
	7,4 x 10-3
	1,5 x 10-2
	3,7 x 10-2

	Nguồn dùng trong thiết bị đo mức 
	Am-241
	4,4 x 10-4
	2,2 x 10-3
	4,4 x 10-3

	
	Cs-137
	1,9 x 10-3
	2,2 x 10-3
	2,4 x 10-3

	
	Co-60
	1,9 x 10-4
	8,7 x 10-4
	1,9 x 10-2

	Nguồn hiệu chuẩn có hoạt độ thấp 
	Sr-90
	7,4 x 10-2
	7,4 x 10-2
	7,4 x 10-2

	Nguồn dùng trong thiết bị đo độ ẩm 
	Am-241/Be
	1,9 x 10-3
	1,9 x 10-3
	3,7 x 10-3

	Nguồn dùng trong thiết bị đo mật độ 
	Cs-137
	3,0 x 10-4
	3,7 x 10-4
	3,7 x 10-4

	Nguồn dùng trong thiết bị đo độ chặt/độ ẩm nền đường 
	Am-241/Be
	3,0 x 10-4
	1,9 x 10-3
	3,7 x 10-3

	
	Cs-137
	3,7 x 10-5
	3,7 x 10-4
	4,1 x 10-4

	
	Ra-226
	7,4 x 10-5
	7,4 x 10-5
	1,5 x 10-4

	
	Cf-252
	1,1 x 10-6
	2,2 x 10-6
	2,6 x 10-6

	Nguồn dùng trong thiết bị đo mật độ xương 
	Cd-109
	7,4 x 10-4
	7,4 x 10-4
	7,4 x 10-4

	
	Gd-153
	7,4 x 10-4
	3,7 x 10-2
	5,6 x 10-2

	
	l-125
	1,5 x 10-3
	1,9 x 10-2
	3,0 x 10-2

	
	Am-241
	1,0 x 10-3
	5,0 x 10-3
	1,0 x 10-2

	Nguồn dùng trong thiết bị khử tĩnh điện
	Am-241
	1,1 x 10-3
	1,1 x 10-3
	4,1 x 10-3

	
	Po-210
	1,1 x 10-3
	1,1 x 10-3
	4,1 x 10-3

	Bò molipden
	Mo-99
	3,7 x 10-2 
	3,7 x 10-2
	3,7 x 10-1

	Nguồn hở dùng trong y học hạt nhân 
	l-131
	3,7 x 10-3
	3,7 x 10-3
	7,4 x 10-3

	
	P-32
	2,2 x 10-3
	2,2 x 10-2
	2,2 x 10-2

	
	Nhóm 5
	
	
	

	Nguồn dùng trong thiết bị phân tích huỳnh quang tia X
	Fe-55
	1,1 x 10-4
	7,4 x 10-4
	5,0 x 10-3

	
	Cd-109
	1,1 x 10-3 
	1,1 x 10-3
	5,6 x 10-3

	
	Co-57
	5,6 x 10-4
	9,3 x 10-4
	1,5 x 10-3

	Nguồn dùng trong các đầu đo bắt điện tử
	Ni-63
	1,9 x 10-4
	3,7 x 10-4
	7,4 x 10-4

	
	H-3
	1,9 x 10-3
	9,3 x 10-3
	1,1 x 10-2

	Nguồn dùng trong thiết bị chống sét
	Am-241
	4,8 x 10-5
	4,8 x 10-5
	4,8 x 10-4

	
	Ra-226
	2,6 x 10-7
	1,1 x 10-6
	3,0 x 10-8

	
	H-3
	7,4 x 10-3
	7,4 x 10-3
	7,4 x 10-3

	Nguồn xạ trị áp sát: tấm áp mắt và nguồn cấy vĩnh viễn suất liều thấp
	Sr-90
	7,4 x 10-4
	9,3 x 10-4
	1,5 x 10-3

	
	Ru/Rh-106
	8,1 x 10-6
	2,2 x 10-5
	2,2 x 10-5

	
	Pd-103
	1,1 x 10-3
	1,1 x 10-3
	1,1 x 10-3

	Nguồn kiểm tra thiết bị PET
	Ge-68
	3,7 x 10-5
	1,1 x 10-4
	3,7 x 10-4

	Nguồn dùng trong phổ kế mossbauer 
	Co-57
	1,9 x 10-4
	1,9 x 10-3
	3,7 x 10-3

	Bia triti
	H-3
	1,1 x 10-1
	2,6 x 10-1
	1,1 x 100


Ghi chú:
- TBq: ký hiệu của Têta Becơren, là đơn vị dẫn xuất của Becơren (Bq). Bq là đơn vị để đo hoạt độ của nguồn phóng xạ và 1 Bq = 1 phân rã / 1 giây. TBq có quan hệ với các đơn vị đo hoạt độ phóng xạ khác như sau:
1TBq = 1012 Bq = 109 kBq = 106 MBq = 103 GBq

Trong đó:

kBq là ký hiệu của kilô Becơren.
MBq là ký hiệu của Mêga Becơren.
GBq là ký hiệu của Giga Becơren.

1kCi = 103 Ci = 106 mCi = 109 (Ci = 37 TBq
Trong đó: 

kCi là ký hiệu của kilô curi.
mCi là ký hiệu của mili curi.

(Ci là ký hiệu của micrô curi.

PHỤ LỤC II

GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CHO MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (D)
	Đồng vị phóng xạ 
	Giá trị D (TBq)
	
	Đồng vị phóng xạ 
	Giá trị D (TBq)

	H-3
	2x103
	
	Sc-48
	2 x 10-2

	Be-7
	1x100
	
	Ti-44
	3 x 10-2

	Be-10
	3x101
	
	V-48
	2 x 10-2

	C-11
	6x10-2
	
	V-49
	2 x 103

	C-14
	5x101
	
	Cr-51
	2 x 100

	N-13
	6x10-2
	
	Mn-52
	2 x 10-2

	F-18
	6x10-2
	
	Mn-53
	CL

	Na-22
	3x10-2
	
	Mn-54
	8 x 10-2

	Na-24
	2x10-2
	
	Mn-56
	4 x 10-2

	Mg-28
	2x10-2
	
	Fe-52
	2 x 10-2

	Al-26
	3x10-2
	
	Fe-55
	8 x 102

	Si-31
	1x101
	
	Fe-59
	6 x 10-2

	Si-32
	7x100
	
	Fe-60
	6 x 10-2

	P-32
	1x101
	
	Co-55
	3 x 10-2

	P-33
	2x102
	
	Co-56
	2 x 10-2

	S-35
	6x101
	
	Co-57
	7 x 10-1

	Cl-36
	2x101
	
	Co-58
	7 x 10-2

	Cl-38
	5x10-2
	
	Co-58m
	7 x 10-2

	Ar-37
	CL
	
	Co-60
	3 x 10-2

	Ar-39
	3x102
	
	Ni-59
	1 x 103

	Ar-41
	5x10-2
	
	Ni-63
	6 x 101

	K-40
	CL
	
	Ni-65
	1 x 10-1

	K-42
	2x10-1
	
	Cu-64
	3 x 10-1

	K-43
	7x10-2
	
	Cu-67
	7 x 10-1

	Ca-41
	CL
	
	Zn-65
	1 x 10-1

	Ca-45
	1x102
	
	Zn-69
	3 x 101

	Ca-47
	6x10-2
	
	Zn-69m
	2 x 10-1

	Sc-44
	3x10-2
	
	Ga-67
	5 x 10-1

	Sc-46
	3x10-2
	
	Ga-68
	7 x 10-2

	Sc-47
	7 x 10-1
	
	Ga-72
	3 x 10-2

	Ge-68
	7 x 10-2
	
	Y-91m
	1 x 10-1

	Ge-71
	1 x 103
	
	Y-92
	2 x 10-1

	Ge-77
	6 x 10-2
	
	Y-93
	6 x 10-1

	As-72
	4 x 10-2
	
	Zr-88
	2 x 10-2

	As-73
	4 x 101
	
	Zr-93
	CL

	As-74
	9 x 10-2
	
	Zr-95
	4 x 10-2

	As-76
	2 x 10-1
	
	Zr-97
	4 x 10-2

	As-77
	8 x 100
	
	Nb-93m
	3 x 102

	Se-75
	2 x 10-1
	
	Nb-94
	4 x 10-2

	Se-79
	2 x 102
	
	Nb-95
	9 x 10-2

	Br-76
	3 x 10-2
	
	Nb-97
	1 x 10-1

	Br-77
	2 x 10-1
	
	Mo-93
	3 x 102

	Br-82
	3 x 10-2
	
	Mo-99
	3 x 10-1

	Kr-81
	3 x 101
	
	Tc-95m
	1 x 10-1

	Kr-85
	3 x 101
	
	Tc-96
	3 x 10-2

	Kr-85m
	5 x 10-1
	
	Tc-96m
	3 x 10-2

	Kr-87
	9 x 10-2
	
	Tc-97
	CL

	Rb-81
	1 x 10-1
	
	Tc-97m
	4 x 101

	Rb-83
	1 x 10-1
	
	Tc-98
	5 x 10-2

	Rb-84
	7 x 10-2
	
	Tc-99
	3 x 101

	Rb-86
	7 x 10-1
	
	Tc-99m
	7 x 10-1

	Rb-87
	CL
	
	Ru-97
	3 x 10-1

	Sr-82
	6 x 10-2
	
	Ru-103
	1 x 10-1

	Sr-85
	1 x 10-1
	
	Ru-105
	8 x 10-2

	Sr-85m
	1 x 10-1
	
	Ru-106
	3 x 10-1

	Sr-87m
	2 x 10-1
	
	Rh-99
	1 x 10-1

	Sr-89
	2 x 101
	
	Rh-101
	3 x 10-1

	Sr-90
	1 x 100
	
	Rh-102
	3 x 10-2

	Sr-91
	6 x 10-2
	
	Rh-102m
	1 x 10-1

	Sr-92
	4 x 10-2
	
	Rh-103m
	9 x 102

	Y-87
	9 x 10-2
	
	Rh-105
	9 x 10-1

	Y-88
	3 x 10-2
	
	Pd-103
	9 x 101

	Y-90
	5 x 100
	
	Pd-107
	CL

	Y-91
	8 x 100
	
	Pd-109
	2 x 101

	Ag-105
	1 x 10-1
	
	l-124
	6 x 10-2

	Ag-108m
	4 x 10-2
	
	l-125
	2 x 10-1

	Ag-110m
	2 x 10-2
	
	l-126
	1 x 10-1

	Ag-111
	2 x 100
	
	l-129
	CL

	Cd-109
	2 x 101
	
	l-131
	2 x 10-1

	Cd-113m
	4 x 101
	
	l-132
	3 x 10-2

	Cd-115
	2 x 10-1
	
	l-133
	1 x 10-1

	Cd-115m
	3 x 100
	
	l-134
	3 x 10-2

	In-111
	2 x 10-1
	
	l-135
	4 x 10-2

	In-113m
	3 x 101
	
	Xe-122
	6 x 10-2

	In-114m
	8 x 10-1
	
	Xe-123
	9 x 10-2

	In-115m
	4 x 10-1
	
	Xe-127
	3 x 10-1

	Sn-113
	3x 10-1
	
	Xe-131m
	1 x 101

	Sn-117m
	5 x 10-1
	
	Xe-133
	3 x 100

	Sn-119m
	7 x 101
	
	Xe-135
	3 x 10-1

	Sn-121m
	7 x 101
	
	Cs-129
	3 x 10-1

	Sn-123
	7 x 100
	
	Cs-131
	2 x 101

	Sn-125
	1 x 10-1
	
	Cs-132
	1 x 10-1

	Sn-126
	3 x 10-2
	
	Cs-134
	4 x 10-2

	Sb-122
	1 x 10-1
	
	Cs-134m
	4 x 10-2

	Sb-124
	4 x 10-2
	
	Cs-135
	CL

	Sb-125
	2 x 10-1
	
	Cs-136
	3 x 10-2

	Sb-126
	2 x 10-2
	
	Cs-137
	1 x 10-1

	Te-121
	1 x 10-1
	
	Ba-131
	2 x 10-1

	Te-121m
	1 x 10-1
	
	Ba-133
	2 x 10-1

	Te-123m
	6 x 10-1
	
	Ba-133m
	3 x 10-1

	Te-125m
	1 x 101
	
	Ba-140
	3 x 10-2

	Te-127
	1 x 101
	
	La-137
	2 x 101

	Te-127m
	3 x 100
	
	La-140
	3 x 10-2

	Te-129
	1 x 100
	
	Ce-139
	6 x 10-1

	Te-129m
	1 x 100
	
	Ce-141
	1 x 100

	Te-131m
	4 x 10-2
	
	Ce-143
	3 x 10-1

	Te-132
	3 x 10-2
	
	Ce-144
	9 x 10-1

	I-123
	5 x 10-1
	
	Pr-142
	1 x 100

	Pr-143
	3 x 101
	
	Ho-166
	2 x 100

	Nd-147
	6 x 10-1
	
	Ho-166m
	4 x 10-2

	Nd-149
	2 x 10-1
	
	Er-169
	2 x 102

	Pm-143
	2 x 10-1
	
	Er-171
	2 x 10-1

	Pm-144
	4 x 10-2
	
	Tm-167
	6 x 10-1

	Pm-145
	1 x 101
	
	Tm-170
	2 x 101

	Pm-147
	4 x 101
	
	Tm-171
	3 x 102

	Pm-148m
	3 x 10-2
	
	Yb-169
	3 x 10-1

	Pm-149
	6 x 100
	
	Yb-175
	2 x 100

	Pm-151
	2 x 10-1
	
	Lu-172
	4 x 10-2

	Sm-145
	4 x 100
	
	Lu-173
	9 x 10-1

	Sm-147
	CL
	
	Lu-174
	8 x 10-1

	Sm-151
	5 x 102
	
	Lu-174m
	6 x 10-1

	Sm-153
	2 x 100
	
	Lu-177
	2 x 100

	Eu-147
	2 x 10-1
	
	Hf-172
	4 x 10-2

	Eu-148
	3 x 10-2
	
	Hf-175
	2 x 10-1

	Eu-149
	2 x 100
	
	Hf-181
	1 x 10-1

	Eu-150b
	2 x 100
	
	Hf-182
	5 x 10-2

	Eu-150a
	5 x 10-2
	
	Ta-178a
	7 x 10-2

	Eu-152
	6 x 10-2
	
	Ta-179
	6 x 100

	Eu-152m
	2 x 10-1
	
	Ta-182
	6 x 10-2

	Eu-154
	6 x 10-2
	
	W-178
	9 x 10-1

	Eu-155
	2 x 100
	
	W-181
	5 x 100

	Eu-156
	5 x 10-2
	
	W-185
	1 x 102

	Gd-146
	3 x 10-2
	
	W-187
	1 x 10-1

	Gd-148
	4 x 10-1
	
	W-188
	1 x 100

	Gd-153
	1 x 100
	
	Re-184
	8 x 10-2

	Gd-159
	2 x 100
	
	Re-184m
	7 x 10-2

	Tb-157
	1 x 102
	
	Re-186
	4 x 100

	Tb-158
	9 x 10-2
	
	Re-187
	CL

	Tb-160
	6 x 10-2
	
	Re-188
	1 x 100

	Dy-159
	6 x 100
	
	Re-189
	1 x 100

	Dy-165
	3 x 100
	
	Os-185
	1 x 10-1

	Dy-166
	1 x 100
	
	Os-191
	2 x 100

	Os-191m
	1 x 100
	
	Bi-205
	4 x 10-2

	Os-193
	1 x 100
	
	Bi-206
	2 x 10-2

	Os-194
	7 x 101
	
	Bi-207
	5 x 10-2

	Ir-189
	1 x 100
	
	Bi-210
	8 x 100

	Ir-190
	5 x 10-2
	
	Bi-210m
	3 x 10-1

	Ir-192
	8 x 10-2
	
	Bi-212
	5 x 10-2

	Ir-194
	7 x 10-1
	
	Po-210
	6 x 10-2

	Pt-188
	4 x 10-2
	
	At-211
	5 x 10-1

	Pt-191
	3 x 10-1
	
	Rn-222
	4 x 10-2

	Pt-193
	3 x 103
	
	Ra-223
	1 x 10-1

	Pt-193m
	1 x 101
	
	Ra-224
	5 x 10-2

	Pt-195m
	2 x 100
	
	Ra-225
	1 x 10-1

	Pt-197
	4 x 100
	
	Ra-226
	4 x 10-2

	Pt-197m
	9 x 10-1
	
	Ra-228
	3 x 10-2

	Au-193
	6 x 10-1
	
	Ac-225
	9 x 10-2

	Au-194
	7 x 10-2
	
	Ac-227
	4 x 10-2

	Au-195
	2 x 100
	
	Ac-228
	3 x 10-2

	Au-198
	2 x 10-1
	
	Th-227
	8 x 10-2

	Au-199
	9 x 10-1
	
	Th-228
	4 x 10-2

	Hg-194
	7 x 10-2
	
	Th-229
	1 x 10-2

	Hg-195m
	2 x 10-1
	
	Th-230
	7 x 10-2

	Hg-197
	2 x 100
	
	Th-231
	1 x 101

	Hg-197m
	7 x 10-1
	
	Th-232
	CL

	Hg-203
	3 x 10-1
	
	Th-234
	2 x 100

	Tl-200
	5 x 10-2
	
	Pa-230
	1 x 10-1

	Tl-201
	1 x 100
	
	Pa-231
	6 x 10-2

	Tl-202
	2 x 10-1
	
	Pa-233
	4 x 10-1

	Tl-204
	2 x 101
	
	U-230
	4 x 10-2

	Pb-201
	9 x 10-2
	
	U-232
	6 x 10-2

	Pb-202
	2 x 10-1
	
	U-233
	7 x 10-2

	Pb-203
	2 x 10-1
	
	U-234
	1 x 10-1

	Pb-205
	CL
	
	U-235
	8 x 10-5

	Pb-210
	3 x 10-1
	
	U-236
	2 x 10-1

	Pb-212
	5 x 10-2
	
	U-238
	CL

	U tự nhiên
	CL
	
	Am-244
	9 x 10-2

	U nghèo
	CL
	
	Cm-240
	3 x 10-1

	U độ làm giàu 10-20%
	8 x 10-4
	
	Cm-241
	1 x 10-1

	
	
	
	Cm-242
	4 x 10-2

	U độ làm giàu > 20%
	8 x 10-5
	
	Cm-243
	2 x 10-1

	
	
	
	Cm-244
	5 x 10-2

	Np-235
	1 x 102
	
	Cm-245
	9 x 10-2

	Np-236b
	7 x 10-3
	
	Cm-246
	2 x 10-1

	Np-236a
	8 x 10-1
	
	Cm-247
	1 x 10-3

	Np-237
	7 x 10-2
	
	Cm-248
	5 x 10-3

	Np-239
	5 x 10-1
	
	Bk-247
	8 x 10-2

	Pu-236
	1 x 10-1
	
	Bk-249
	1 x 101

	Pu-237
	2 x 100
	
	Cf-248
	1 x 10-1

	Pu-238
	6 x 10-2
	
	Cf-249
	1 x 10-1

	Pu-239
	6 x 10-2
	
	Cf-250
	1 x 10-1

	Pu-240
	6 x 10-2
	
	Cf-251
	1 x 10-1

	Pu-241
	3 x 100
	
	Cf-254
	3 x 10-4

	Pu-242
	7 x 10-2
	
	Pu-239/Be-9
	6 x 10-2

	Pu-244
	3 x 10-4
	
	Cf-252
	2 x 10-2

	Am-241
	6 x 10-2
	
	Cf-253
	4 x 10-1

	Am-242m
	3 x 10-1
	
	Am-241/Be-9
	6 x 10-2

	Am-243
	2 x 10-1
	
	
	


Ghi chú:
- CL là viết tắt của chữ cực lớn. Khi giá trị D của đồng vị phóng xạ là CL (cực lớn) thì tỷ số hoạt độ phóng xạ của nguồn phóng xạ tạo bởi đơn vị phóng xạ đó sẽ có giá trị là cực nhỏ và nguồn phóng xạ sẽ được xếp vào nhóm 5.
_1356090960.unknown

_1356153507.unknown

