Phụ lục I

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN TỐI THIỂU CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP

(Kèm theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

______________

| TT |  | Tên trang thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH CAI NGHIỆN |  |  |  |
| I |  | Trang thiết bị thực hiện các hoạt động tiếp nhận, phân loại người cai nghiện |  |  |  |
| 1 |  | Bàn làm việc (đón tiếp) |  | Cái | 01 |
| 2 |  | Điện thoại |  | Cái | 01 |
| 3 |  | Máy vi tính + Máy in |  | Bộ | 02 |
| 4 |  | Ti vi |  | Cái | 01 |
| 5 |  | Ghế băng |  | Cái | 02 |
| 6 |  | Máy bộ đàm |  | Bộ | 01 |
| 7 |  | Giá để hồ sơ |  | Cái | 01 |
| 8 |  | Ghế đơn |  | Cái | 02 |
| 9 |  | Điều hòa nhiệt độ |  | Cái | 01 |
| 10 |  | Máy lọc nước |  | Chiếc | 01 |
| 11 |  | Tủ đựng tài liệu |  | Cái | 01 |
| 12 |  | Bảng ghi thông tin, hoạt động |  | Cái | 01 |
| II |  | Trang thiết bị y tế thực hiện các hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác |  | Phòng |  |
| 1 |  | Giường bệnh |  | Cái | 02 |
| 1 |  | Giường cấp cứu |  | Cái | 01 |
| 2 |  | Tủ đầu giường |  | Cái | 02 |
| 3 |  | Bàn khám bệnh |  | Cái | 01 |
| 4 |  | Đèn bàn khám bệnh |  | Cái | 01 |
| 5 |  | Huyết áp kế |  | Cái | 01 |
| 6 |  | Ống nghe bệnh |  | Cái | 01 |
| 7 |  | Nhiệt kế |  | Cái | 01 |
| 8 |  | Máy hút đờm dịch |  | Cái | 01 |
| 9 |  | Máy điều trị viêm mũi |  | Cái | 01 |
| 10 |  | Máy hủy bơm kim tiêm |  | Cái | 01 |
| 11 |  | Máy hút ẩm |  | Cái | 01 |
| 12 |  | Máy xông mũi họng |  | Cái | 01 |
| 13 |  | Máy điện châm |  | Cái | 01 |
| 14 |  | Bộ dụng cụ châm cứu |  | Bộ | 01 |
| 15 |  | Bộ dụng cụ khám nha, tai, mũi, họng |  | Bộ | 01 |
| 16 |  | Nồi hấp tiệt trùng |  | Cái | 01 |
| 17 |  | Tủ sấy dụng cụ tiệt trùng |  | Cái | 01 |
| 18 |  | Bình ô xy kèm mặt nạ thở |  | Cái | 01 |
| 19 |  | Đèn soi bóng đồng tử |  | Cái | 01 |
| 20 |  | Đèn đội đầu soi tai, mũi, họng |  | Cái | 01 |
| 21 |  | Tủ bảo quản thuốc |  | Cái | 01 |
| 22 |  | Hệ thống lọc nước công nghiệp |  | Hệ thống | 01 |
| 23 |  | Kính hiển vi |  | Cái | 01 |
| 24 |  | Búa thử phản xạ |  | Cái | 01 |
| 25 |  | Bóp bóng người lớn |  | Cái | 01 |
| 26 |  | Bàn tiểu phẫu |  | Cái | 01 |
| 27 |  | Bộ dụng cụ tiểu phẫu |  | Bộ | 01 |
| 28 |  | Bộ dụng cụ rửa dạ dày |  | Bộ | 01 |
| 29 |  | Bộ đặt nội khí quản |  | Bộ | 01 |
| 30 |  | Bộ dụng cụ thụt tháo |  | Bộ | 01 |
| 31 |  | Cọc treo dịch truyền inox |  | Cái | 01 |
| 32 |  | Túi cấp cứu |  | Cái | 01 |
| 33 |  | Dây cố định bệnh nhân |  | Cái | 01 |
| 34 |  | Túi chườm nóng lạnh |  | Chiếc | 01 |
| 35 |  | Vòi rửa mắt khẩn cấp |  | Cái | 01 |
| 36 |  | Cân trọng lượng có thước đo chiều cao |  | Cái | 01 |
| 37 |  | Bàn để dụng cụ |  | Cái | 01 |
| 38 |  | Cáng tay |  | Cái | 01 |
| 39 |  | Cáng đẩy |  | Cái | 01 |
| 40 |  | Xe đẩy cấp phát thuốc |  | Cái | 01 |
| 41 |  | Tủ đựng thuốc cấp cứu |  | Cái | 01 |
| 42 |  | Khay quả đậu 825ml thép không gỉ |  | Cái | 01 |
| 43 44 |  | Khay quả đậu 475ml thép không gỉ |  | Cái | 01 |
|  |  | Khay đựng dụng cụ nông |  | Cái | 01 |
| 45 |  | Khay đựng dụng cụ sâu |  | Cái | 01 |
| 46 |  | Hộp hấp bông gạc hình trống |  | Cái | 01 |
| 47 |  | Hộp hấp dụng cụ có nắp |  | Cái | 01 |
| 48 |  | Bát đựng dung dịch thép không gỉ |  | Cái | 01 |
| 49 |  | Thùng nhôm đựng nước có vòi |  | Cái | 01 |
| 50 |  | Cốc đựng dung dịch có chia độ |  | Cái | 05 |
| 51 |  | Kẹp phẫu |  | Cái | 01 |
| 52 |  | Kẹp phẫu tích không mấu |  | Cái | 01 |
| 53 |  | Kẹp Korcher có mấu và khoá hãm |  | Cái | 01 |
| 54 |  | Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo |  | Cái | 01 |
| 55 |  | Kéo thẳng, nhọn |  | Cái | 01 |
| 56 |  | Kéo thẳng tù |  | Cái | 01 |
| 57 |  | Kéo cong nhọn/nhọn 145mm |  | Cái | 01 |
| 58 |  | Kéo thẳng nhọn/tù 145mm |  | Cái | 01 |
| 59 |  | Kéo cong tù 145mm |  | Cái | 01 |
| 60 |  | Kéo cắt bông gạc |  | Cái | 01 |
| 61 |  | Kẹp kim Mayo 200mm |  | Cái | 01 |
| 62 |  | Cán dao số 4 |  | Cái | 01 |
| 63 |  | Lưỡi dao mổ số 21 - hộp 5 lưỡi |  | Hộp | 01 |
| 64 |  | Đèn Clar |  | Bộ | 01 |
| 65 |  | Đèn pin |  | Cái | 01 |
| 66 |  | Bô tròn |  | Cái | 01 |
| 67 |  | Vịt đái nữ |  | Cái | 01 |
| 68 |  | Vịt đái nam |  | Cái | 01 |
| 69 |  | Thông tiểu nam, nữ các loại |  | Cái | 01 |
| 70 |  | Bốc tháo thụt, dây dẫn |  | Cái | 01 |
| 71 |  | Ghế đẩu quay |  | Cái | 10 |
| 72 |  | Các bộ nẹp chân, tay |  | Bộ | 05 |
| 73 |  | Garo cho tiêm truyền và garo cầm máu |  | Cái | 05 |
| 74 |  | Xoong luộc dụng cụ |  | Cái | 01 |
| III |  | Trang thiết bị thực hiện hoạt động giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách |  |  |  |
|  |  | Giáo dục, tư vấn |  |  |  |
| 1 |  | Máy chiếu |  | Cái | 01 |
| 2 |  | Màn chiếu |  | Cái | 01 |
| 3 |  | Máy tính xách tay |  | Cái | 01 |
| 4 |  | Đèn bàn |  | Cái | 01 |
| 5 |  | Máy trợ giảng |  | Cái | 01 |
| 6 |  | Tăng âm |  | Bộ | 01 |
| 7 |  | Tủ sách |  | Cái | 01 |
| 8 |  | Bàn, ghế |  | Bộ | 02 |
|  |  | Thiết bị phục hồi sức khỏe |  |  |  |
| 1 |  | Máy tập đa năng điện |  | Cái | 01 |
| 2 |  | Xe đạp tập |  | Cái | 01 |
| 3 |  | Giàn tạ đa năng |  | Cái | 01 |
| 4 |  | Máy chạy bộ |  | Cái | 01 |
| 5 |  | Máy vật lý trị liệu đa năng |  | Chiếc | 01 |
| 6 |  | Máy châm cứu dò huyệt |  | Cái | 01 |
| 7 |  | Bàn bóng bàn kèm lưới vợt |  | Bộ | 01 |
| 8 |  | Thảm và bộ cầu lông |  | Bộ | 01 |
| 9 |  | Dụng cụ thể thao khác |  | Cái |  |
| IV |  | Trang thiết bị thực hiện hoạt động lao động trị liệu, học nghề |  |  |  |
| 1 |  | Thiết bị dạy nghề: Theo danh mục trang thiết bị đào tạo nghề của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo nghề sơ cấp. |  |  |  |
| 2 |  | Thiết bị lao động trị liệu: Theo nhu cầu tổ chức loại hình lao động trị liệu của cơ sở |  |  |  |
| V |  | Trang thiết bị thực hiện hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng |  | Phòng |  |
| 1 |  | Điện thoại |  | Cái | 01 |
| 2 |  | Máy vi tính + Máy in |  | Bộ | 01 |
| 3 |  | Bàn làm việc (tư vấn) |  | Cái | 01 |
| 4 |  | Ghế băng |  | Cái | 05 |
| 5 |  | Ghế đơn |  | Cái | 01 |
| 6 |  | Ti vi |  | Cái | 01 |
| 7 |  | Giá sắt để hồ sơ |  | Cái | 01 |
| 8 |  | Điều hòa nhiệt độ |  | Cái | 01 |
| 9 |  | Máy lọc nước |  | Chiếc | 01 |
| 10 |  | Tủ đựng tài liệu |  | Cái | 01 |
| 11 |  | Bảng đen |  | Cái | 01 |
| B |  | TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT CỦA NGƯỜI CAI NGHIỆN |  |  |  |
| I |  | Trang thiết bị phục vụ phòng ở của người cai nghiện |  | Phòng |  |
| 1 |  | Quạt điện |  | Cái | 01 |
| 2 |  | Tủ nhiều ngăn |  | Cái | 02 |
| 3 |  | Giường tầng sắt |  | Cái | Theo quy mô cơ sở |
| 4 |  | Giường đơn sắt |  | Cái | Theo quy mô cơ sở |
| 5 |  | Bình đun nước nóng |  | Cái | 01 |
| 6 |  | Ti vi (phòng ở) |  | Cái | 01 |
| 7 |  | Tủ cá nhân |  | chiếc | 01 |
| 8 |  | Camera an ninh giám sát |  | Bộ | 01 |
| 9 |  | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy |  | Bộ | 01 |
| 10 |  | Hệ thống phát thanh nội bộ |  | Bộ | 01 |
| 11 |  | Bảng theo dõi quân số học viên |  | Cái | 01 |
| II |  | Trang thiết bị phục vụ phòng ăn tập thể |  |  |  |
| 1 |  | Hệ thống chụp hút mùi inox |  | Cái | 01 |
| 2 |  | Bếp hầm đôi Inox |  | Cái | 01 |
| 3 |  | Bếp gas |  | Cái | 01 |
| 4 |  | Bàn ra đồ ăn inox |  | Cái | 01 |
| 5 |  | Bàn sơ chế cắt, chặt, băm |  | Cái | 01 |
| 6 |  | Thùng rác inox |  | Cái | 05 |
| 7 |  | Giá inox để gia vị, chai lọ |  | Cái | 01 |
| 8 |  | Nồi quân dụng |  | Cái | 01 |
| 9 |  | Chảo nhôm công nghiệp |  | Cái | 01 |
| 10 |  | Bồn nước inox |  | Cái | 01 |
| 11 |  | Đèn diệt côn trùng |  | Chiếc | 01 |
| 12 |  | Bếp chiên nhúng |  | Chiếc | 01 |
| 13 |  | Chậu rửa inox công nghiệp |  | Cái | 01 |
| 14 |  | Tủ nấu cơm Gas và điện |  | Cái | 01 |
| 15 |  | Nồi nấu canh công nghiệp điện |  | Cái | 01 |
| 16 |  | Máy mài dao tự động |  | Cái | 01 |
| 17 |  | Máy thái thịt tự động |  | Cái | 01 |
| 18 |  | Máy xay thịt tự động |  | Cái | 01 |
| 19 |  | Lò vi sóng |  | Cái | 01 |
| 20 |  | Tủ đông bảo quản thức ăn |  | Cái | 01 |
| 21 |  | Tủ mát bảo quản đồ ăn thừa |  | Cái | 01 |
| 22 |  | Tủ lưu mẫu thực phẩm |  | Chiếc | 01 |
| 23 |  | Xe đẩy đồ ăn inox |  | Cái | 01 |
| 24 |  | Xe thu dọn đồ ăn |  | Cái | 01 |
| 25 |  | Quạt hơi nước công nghiệp |  | Cái | 01 |
| 26 |  | Hệ thống bình nước nóng năng lượng mặt trời |  | Cái | 01 |
| 27 |  | Máy lọc nước |  | Chiếc | 01 |
| 28 |  | Cây lọc nước nóng lạnh |  | Cái | 01 |
| 29 |  |  | Giá để bát đĩa inox | Cái | 01 |
| 30 |  |  | Bàn, ghế phòng ăn | Bộ | Theo quy mô cơ sở |
| 31 |  |  | Cân đồng hồ | Cái | 01 |
| 32 |  |  | Khay đựng cơm | Cái | 01 |
| C |  |  | TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO VIỆC BẢO VỆ, QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN |  |  |
| 1 |  |  | Camera giám sát ngày và đêm (Theo dõi toàn cơ sở cai nghiện) | Hệ thống | 01 |
| 2 |  |  | Tháp đèn di động | Cái | 01 |
| 3 |  |  | Máy dò kim loại cầm tay | Cái | 01 |
| 4 |  |  | Bộ đàm cầm tay | Bộ | 01 |
| 5 |  |  | Ống nhòm ngày và đêm | Cái | 01 |
| 6 |  |  | Áo khoác gile quân cảnh | Bộ | 01 |
| 7 |  |  | Gậy cao su | Cái | 01 |
| 8 |  |  | Thiết bị báo động (còi, đèn chớp, nút bấm) | Bộ | 01 |
| 9 |  |  | Thiết bị, công cụ hỗ trợ (Theo quy định của ngành Công an) | Bộ | 01 |
| D |  |  | TRANG THIẾT BỊ DÙNG CHUNG CỦA CƠ SỞ |  |  |
| 1 |  |  | Máy bơm nước điện | Cái | 01 |
| 2 |  |  | Máy phát điện dưới 50 KVA | Cái | 01 |
| 3 |  |  | Đèn sạc xách tay | Cái | 01 |
| 4 |  |  | Loa phóng thanh cầm tay | Cái | 01 |
| 5 |  |  | Máy vi tính + Máy in | bộ | 01 |
| 6 |  |  | Tivi | Cái | 01 |
| 7 |  |  | Điện thoại | Cái | 01 |
| 8 |  |  | Máy bộ đàm | Bộ | 01 |
| 9 |  |  | Bàn làm việc | Cái | Theo quy mô cơ sở |
| 10 |  |  | Giá sắt để hồ sơ | Cái | 01 |
| 11 |  |  | Ghế | Cái | the |
| 12 |  |  | Ghế băng | Cái | 01 |
| 13 |  |  | Điều hòa nhiệt độ | Cái | 01 |
| 14 | Máy lọc nước |  |  | Chiếc | 01 |
| 15 | Tủ đựng tài liệu |  |  | Cái | 01 |
| 16 | Bảng đen |  |  | Cái | 01 |
| 17 | Bếp điện |  |  | Cái | 01 |
| 18 | Lò sưởi điện |  |  | Cái | 01 |
| 19 | Xe cứu thương |  |  | Chiếc | 01 |
| 20 | Máy sấy công nghiệp |  |  | Chiếc | 01 |
| 21 | Máy giặt công nghiệp |  |  | Chiếc | 01 |
| 22 | Xe đẩy đồ vải inox |  |  | Cái | 01 |
| 23 | Hệ thống âm thanh sinh hoạt tập thể |  |  | Bộ | 01 |